ФИНАНСОВАЯ  АКАДЕМИЯ  ПРИ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  РФ

Кафедра : «Природопользование» .

РЕФЕРАТ

Тема : «Малая и нетрадиционная энергетика» .

Студентка группы ВКФ 1-4                                                                                       Вахрушина Н.И.

Научный руководитель                                                                                              доц. Скляр М.И.

МОСКВА  1998

МАЛАЯ И  НЕТРАДИЦИОННАЯ   ЭНЕРГЕТИКА  В   РОССИИ

К действующим электростанциям нетрадиционной ( возобновляемой)энергетики

относятся Паужетская  ГЕОТЭС  (11 МВт), Кислогубская ПЭС (400 КВт), до 1500

ВЭУ различной мощности, около 50 микроГЭС мощностью от 1,5 до 10 КВт  и фото-

электрические установки ( общей мощностью до 100 квт), а также около 300 малых ГЭС, вырабатывающих в год 2,23 млрд. кВт/час электроэнергии. Малые отопительные установки и котельные производят 680 млн. Гкал тепла в год или 26% общего производства тепла в России.

Нетрадиционная теплоэнергетика  в РФ в настоящее время - это около 20 биоэнергетических установок по переработке отходов животноводства с выработкой биогаза, геотермальное теплоснабжение в Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях в количестве 3 млн. Гкал. в год.

Суммарная доля малой и нетрадиционной энергетики в энергобалансе России в настоящее время составляет 160 млн. т   у.т. в год или 13% от общего топливоснабжения.

До 50% территории России не охвачено централизованным электроснабжением.

В этих районах проживает постоянно 20 млн. человек

В настоящее время регионами без централизованного энергоснабжения являются:

Крайний Север, Дальний Восток, Сибирь, Бурятия, Якутия, Алтай, Курилы, Камчатка, часть Центральной России.

В зонах централизованного энергоснабжения фермеры (240 тыс. хозяйств) только на 65% обеспечены электроэнергией и на 50% водоснабжением. Около 20% сезонных садово - огородных участков городских жителей не имеют электроэнергии. Реальным выходом из этой ситуации является возможно быстрое вовлечение в энергобаланс этих регионов местных видов топлива и нетрадиционных энергоресурсов.

На Крайнем Севере по всему арктическому побережью основным источником энергоснабжения являются дизельные  бензиновые электростанции. Их число превышает

5 тыс., а ежегодный расход топлива - 6 млн. тонн. Топливо доставляется в бочках, бочки не возвращаются, расход металла на бочки , скопившиеся на побережье, оценивается в

250 тыс. тонн. Аналогичная ситуация сложилась во многих регионах Сибири, Якутии, на побережье Охотского моря,  Курильских островах. Вместе с тем в этих районах имеется

большой потенциал ветровой, а в ряде районов гидравлической энергии.

Во всех регионах России имеется значительный и почти  неиспользованный потенциал биомассы.

К настоящему времени выявлено достаточно много потенциальных потребителей электро и теплоэнергии мощностью в несколько тыс. кВт. Это характерно для районов, удаленных   от электросетей и др. централизованных источников, таких, например,  как  Якутия, северо - восток  Сибири и др. Развитие нетрадиционной и атомной энергетики в этих районах, является оптимальным  способом обеспечения энергией этих районов.

Очень много внимания уделяется развитию и совершенствованию оборудования для нетрадиционной энергетики. Так например, создан проект ВЭС нового типа, обеспечивающий более высокий кпд при низких затратах. Потребителям таких ВЭС мощностью 20 кВт могут быть сельские фермы небольшие поселки, дачные территории и центры зимних видов спорта. ВЭС стоит 20 тыс. долларов (7).

*****************************************************************************

В России функционирует 180 тыс. мелких котельных , из них - на твердом топливе47% , выбрасывающих в год до 2,5 млн. т твердых вредных выбросов ( зола , шлак) . Общий  объём выбросов твёрдых и газообразных вредных веществ составляет около 4 млн. т в год. В системе централизованного теплоснабжения работают 100 тыс. мелких котельных . Во многих крупных  промышленных городах , таких как Нижний Тагил, Кемерово, Челябинск, Екатеринбург и других действуют от 150 до 300 котельных, «вклад» которых в загрязнение окружающей среды доходит до 20% и более.

Однако , только 7-10% вторичных энергоресурсов предприятий достаточно для производства тепловой энергии, вырабатываемой этими котельными.

Другое решение проблемы- переход к использованию водо-угольного топлива, что позволяет в 5-6 раз снизить выбросы твёрдых частиц и газообразных веществ .

Золотоотвалами и   отходами углеобогащения занято 20000 га земельных угодий. Причём , отходы (2 млрд т ) содержат горючие составляющие до 15% и могут использоваться для теплоснабжения в котлах с топками интенсивного дутья.

Техническими средствами нетрадиционной энергетики (солнечные приставки к котельным, тепловые насосы и т.д.) можно за год-два снизить отрицательные воздействия традиционной энергетики на окружающую среду . В сёлах источниками загрязнения среды стали птицефабрики и крупные животноводческие комплексы, особенно свиноводческие на 54 и 108 тыс. голов.

Сооружение на таких комплексах биогазовых  и биоэнергитических установок попутно с решением экологической проблемы позволяет производить биогаз (32 м в кубе на 100 свиней в сутки ) и высококачественные удобрения (1,6 кг на 1 голову в сутки)

Для решение проблем энергообеспечения по России , в целом, существует  следующие возможности:

-технический потенциал возобновляемых источников энергии составляет величину порядка 4,6 млрд. тонн у.т. ;

-экономический потенциал оценивается величиной 270 млн. тонн у.т. в год, а его распределение по видам таково:

- малые и микроГЭС - 56 млн. тонн у.т. в год;

- геотермальная энергия -115 млн. тонн у.т. в год;

- биомасса    - 35 млн. тонн у. т. в год;

- ветровая энергия - 10 млн. тонн у.т. в год;

- низкопотенциальное тепло - 36 млн. тонн у.т. в год;

- солнечная    - 12,5 млн. тонн у.т. в год.

МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

В  электроэнергетике к малым ГЭС относятся ГЭС мощностью до 30 мвт. Если малыми ТЭС считать ТЭС такой же мощности, то малая энергетика сегодня - это около 49 тыс. электростанций ( 98,6 % от общего числа), общей мощностью 17млн квт ( 8% от общего числа), работающие в энергосистемах и автономно.

Валовой потенциал составляет   1105 млрд кВт /час, а технический - 360 млрд кВт /час. Современное использование технического потенциала составляет около 0,6 %.

Предварительные расчеты показывают, что возможность применения микроГЭС  есть практически по всей территории России.

Технический потенциал по экономическим районам: северный и северо - западный -

-15 млрд кВт/час, центральный и черноземный - 2,9 млрд кВт/час,  Волго - Вятский - 2,4;

Поволжский - 9,0; Северо - Кавказский - 15,5; Уральский - 13,2; Западно - Сибирский -

24,6; Восточно - Сибирский - 123,4; Дальневосточный - 146,0 .

Экономически наиболее перспективным на начальном этапе развития малой  гидроэнергетики является восстановление списанных малых ГЭС и использования имеющихся перепадов на водо - хозяйственных объектах не энергетического назначения -

при плотинах водохранилищ и на перепадах ирригационных  и других каналов.

Например, только на Северном Кавказе весьма целесообразно восстановление 11 ранее

действовавших ГЭС с вводом 11 МВт энергетических мощностей. Здесь же имеются 80

водохранилищ и 35 перепадов на каналах, при которых могут быть построены малые ГЭС суммарной мощностью, соответственно, 120 и 450 МВт . большое число списанных малых ГЭС имеется  и в азиатской части страны, многие из которых могут быть восстановлены

Особый интерес  строительство  малых ГЭС представляет для регионов, где основными источниками энергоснабжения являются дизельные электростанции. К таким регионам относятся  Якутия,  остров Сахалин, Магаданская обл. Было установлено, что   технический гидропотенциал этих территорий составляет более 60 млрд кВт /час в год.	Использование гидроэнергетического потенциала России на современном этапе связано с развёртыванием  строительства малых ГЭС на малых и средних реках, существующих водохранилищах, а также реконструкцией законсервированных и действующих малых ГЭС.

Во многих развитых зарубежных странах использование энергии малых ГЭС находиться на достаточно высоком уровне , что указывает на актуальность проблемы.

В бывшем СССР строительство малых ГЭС получило развитие в первые послевоенные годы .  К 1950 г.  их число приближалось к 7000. Затем построенные станции стали закрываться или консервироваться, в результате в настоящее время их осталось около 360.

Теоретический потенциал малой гидроэнергетики на территории бывшего СССР составляет 1520 млрд кВт ч/год , т.е. 39% всех гидроэнергетических ресурсов страны . Технически возможные к освоению ресурсы малых рек составляют 493 млрд кВт ч/год. В настоящее время используется менее 1% технического потенциала - в эксплуатации находятся около 300 малых ГЭС суммарной мощностью 234 МВт, при этом выработка электроэнергии может возрасти на 12634 млн. кВт ч.

В соответствии с планами развития ТЭК к 2000 г. мощность МГЭС может достигнуть 3,1 млн. кВт . Это позволит в ближайшее десятилетие ежегодно вырабатывать  4 млрд кВт ч  электроэнергии , а в перспективе -10-12 млрд кВт ч или 3% от выработки крупных ГЭС. Опыт эксплуатации МГЭС позволяет обозначить ряд их преимуществ как перед средними , так и перед крупными ГЭС.

Водохранилища малых ГЭС не затапливают большие территории, подготовка их ложа к затоплению не столь сложна. Серия МГЭС может создать условия как для многолетнего регулирования стока, так и для снижения пиков половодий .

Себестоимость производства электроэнергии на малых ГЭС значительно выше государственных, тем более льготных тарифов. Такое положение существует и в настоящее время по отношению к новым малым ГЭС , что является  главной причиной, сдерживающей практическое использование больших возможностей малой гидроэнергетики на территории России.

. 	Ощутимое для экономики страны использование нетрадиционных источников энергии, в том числе и энергии малых рек может наступить только при государственной поддержке этого направления энергетики

Экологическая чистота гидротурбин и независимость гидроэнергетики от коньюктуры на мировом рынке энергоресурсов обусловили возрождение интереса к более полному использованию малых гидроэнергоресурсов как путём строительства новых малых ГЭС , так и путём модернизации действующих.

Строительство МГЭС в различных странах имеет свои отличия . Если в Европе и Сев. Америке МГЭС по экономическим соображениям и по условиям охраны природы , а их электроэнергия выдаётся  в энергосистему , то для стран Африки Азии и Латинской Америки характерным является строительство малых ГЭС в удалённых районах для нужд электроснабжения населения. Эти малые ГЭС работают изолированно. В развитых странах в связи с курсом на сокращение потребления нефти для ТЭС предпринимаются энергичные поиски прогрессивных технических решений для повышения экономической  эффективности МГЭС. В США , например , создана специальная программа малой энергетики.

МАЛАЯ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.

Большое внимание в последние годы уделяется разработке  проектов ядерных установок малой и средней мощности различного назначения , отвечающих требованиям повышенной ядерной и радиационной безопасности.

Значительным может оказаться применение АЭС малой мощности для опреснения морской и других солёных вод. В ходе исследований появился устойчивый интерес к использованию для этих целей реакторов небольшой мощности.

В настоящее время главным направлением работ в области малой атомной энергетики является создание АЭС малой мощности с водоохлаждаемыми реакторами.

Под эгидой международного ядерного общества прошел конкурс проектов атомных станций малой мощности (АСММ). В нём приняли участие все предприятия Минатома и других министерств и ведомств России , которые имеют собственные разработки в области ядерной энергетики малых мощностей . Проекты -победители рассчитаны на внедрение  в отдалённых труднодоступных районах страны с децентрализованной системой энергообеспечения и не имеющих собственных топливных ресурсов. К таким районам можно отнести более половины территории РФ : часть европейского и весь азиатский север , значительную часть Дальнего Востока и Восточной Сибири ; многие районы Забайкалья.

Так более 20 лет  Билибинская  АТЭЦ демонстрирует достоинства ядерных энергоисточников в сложных условиях, характерных для  районов крайнего Севера. Количество энергии, вырабатываемой на АТЭЦ, равно энергии , получаемой при сжигании 230 тыс. тонн у.т.

Для доставки такого количества топлива  в Билибинский р - н  потребовалось бы несколько десятков судов и несколько сотен автоцистерн и самосвалов, Ядерное топливо в контейнерах общей массой 40 тонн в год доставляется в Билибино несколькими авиарейсами.

ВЕТРОВАЯ

Одной из основных величин, характеризующей потенциал ветровой энергии , является среднегодовая  скорость ветра ( см. приложение 6 ). В перспективных для применения ветроагрегатов регионов она достигает 4 - 6 м/сек и более.

Выявлены следующие регионы эффективного применения ветра:

Области: Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Калининградская, Камчатская,

Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Пермская,

Ростовская, Сахалинская, Тюменская;

Края:     Краснодарский, Приморский, Хабаровский;

А также: Дагестан, Калмыкия, Карелия, Ненецкий АО, Таймырский АО, Хакасия,

Чукотка, Якутия, Ямало - Ненецкий АО.

В 20 км от Элисты (Калмыкия) строятся самые крупные в России  ВЭС мощностью

22 МВт.

Быстрая экономическая отдача от электроэнергетики может быть получена при развитии автономных ВЭС мощностью 0,25; 1,5 и 10 кВт с минимальной стоимостью электроэнергии ,способных устроить потребителей , не имеющих централизованного энергоснабжения. Эта проблема весьма актуальна для 70% территории России. Очень важным аспектом применения ВА является их экологическая чистота . Например , ветроагрегат мощностью 10% кВт за расчётный срок службы (30 лет) предотвратит выброс 1,2 т ядовитых и 200 т горючих газов , которые образуются при выработке равного количества электроэнергии на традиционных ТЭС аналогичной мощности.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В РФ имеются районы, в которых максимальная плотность солнечного излучения превышает 1 кВт /кв. м площади. Такие районы являются наиболее благоприятными для строительства фотоэлектрических станций . Это - Астраханская, Волгоградская, Амурская и Читинская области, район Сочи, Калмыкия, Дагестан, Тува,

Бурятия, приморский, Ставропольский и Краснодарский края. Солнечные системы горячего водоснабжения могут эффективно использоваться на значительной территории России. Солнечные приставки к котельным эффективны в указанных районах , они позволяют экономить до 20% топлива , потребляемого котельными за сезон .

Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую-перспективное направление энергетики. Продолжается разработка солнечных электрических станций (СЭС) . Их разновидность - термодинамические преобразовательные системы - собирают солнечную энергию и преобразуют её сначала в тепло , а затем в механическую энергию , приводящую в действие генератор для производства электричества. В таких СЭС удалось добиться довольно низкого уровня электроэнергии - 0,08 долл./кВт ч.

Самая крупная в Европе СЭС пущена в Швейцарии. На склонах горы Мон Солей (солнечная) установлены солнечные батареи общей площадью 4500 м кв. При установленной мощности 500 кВт СЭС как рассчитывают специалисты , будет давать в год 750 тыс. кВт ч электроэнергии , что полностью обеспечит потребности 200- квартирного жилого дома. Сегодня более 90% домов на Кипре имеют водонагреватели, работающие за счёт солнечной энергии . В Израиле таких домов -70% .

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ.

Это оборудование домов тепловыми насосами , использующими тепло грунтовых вод. Тепловые насосы могут найти  применение в системах тепло- и холодоснабжения регионов и объектов с неблагоприятными экологическими условиями и повышенными требованиями к охране окружающей среды , при избытке электроэнергии,  в с/х , при утилизации тепла дымовых газов и систем водоснабжения на ТЭС , в металлургии, химии , лесной промышленности, при реконструкции и техническом перевооружении старых котельных.

БИОГАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.

Отпуск цен на энергоносители , снижение уровня добычи нефти ,угля - с одной стороны, и развивающийся экологический кризис -с другой, открывают определённые

положительные перспективы развития и широкого внедрения биогазовых технологий в нашей стране.

Биогазовые технологии- это наиболее радикальный ,экологически чистый ,безотходный способ переработки , утилизации и обезвреживания разнообразных органических отходов растительного и животного происхождения.

Эти технологии одновременно решают 4 проблемы :

- экологическую (ликвидация отходов);

- энергетическую (получение топлива и энергии );

- агрохимическую (получение экологически чистых удобрений и повышение плодородия почв с постепенным восстановлением их  экологической чистоты);

- социальную (улучшение условий труда и быта , получение экологически чистой продукции) .

Биогаз можно компримировать  и использовать в двигателях внутреннего сгорания и в дизельных двигателях вместо бензина и мазута .

Только переработка навоза , помёта , осадков сточных вод, твёрдых бытовых отходов по биогазовым технологиям  может дать в год до 95  млрд м куб биогаза, что позволит заменить до 95 млн. т.у.т.  или до 60 млн. т мазута

ПРИЛИВНАЯ

Технический потенциал - 250 млрд кВт /час в год , что соответствует замещению 80 млн. т у.т.  Возможно сооружение 3 -х мощных приливных станций: Мензенской, (15 млн. кВт)в Архангельской обл. , Пенжинской ( 87 млн. кВт) в Камчатской обл. , Тугурской (6,8 млн. кВт) в Хабаровском крае

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ

Запасы подразделяются  на запасы термальных вод, которые могут быть использованы для отопления и горячего водоснабжения (потенциальные запасы составляют

880 млн. Гкал в год или 125 млн. тонн у.т.) и на запасы паро - водяной смеси, которые могут быть использованы при сооружении геотермальных электростанций.

Запасы паро - водяной смеси Курило - Камчатской зоны могут обеспечить работу ГеоТЭС суммарной мощностью до 1000 МВт. Перспективными районами являются Северо - Кавказский, Западно - Сибирский и Дальневосточный.

Внедрение оборудования малой и нетрадиционной возобновляемой энергетики следует прежде всего организовать в краях , областях , республиках России , где от недопоставки топлива и энергии страдают люди и нарушается цикл с/х производства .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бики (№ 30, 1996) «Развитие атомной энергетики России ».

- Дьяков А.Ф. «Выступление на Всероссийском съезде энергетиков » («Экономика и финансы электроэнергетики» №1,1997. )

- РАО «ЕЭС России» «Малая и нетрадиционная энергетика России»

- Российский статистический ежегодник ,97 г.